Produkt	Bezeichnung	Organoid® ALMWIESE light Bildabsorber	
	Artikelnummer	WSPALM2020ABA22	
Hersteller	Adresse	ORGANOID® TECHNOLOGIES GMBH
Nesselgarten 422 / Top 5
A-6500 Fließ
Österreich
	
Beschreibung und Anwendungsbereiche	Bezeichnung	Organoid® ALMWIESE light Bildabsorber	
	Beschreibung	Natürliches pflanzliches Material in geringer Auftragsstärke auf Flachsvlies Natur auf einem Akustischen Absorber
	
	Anwendungsbereiche	Wie ein Bild an der Wand, für eine Verbesserung der Raumakustik
	
Pflanzliches Material und Auftragsstärke	Pflanzliches Material	Bunte Blütenblätter und ca. 5 Margeriten pro m² auf regionalem, handgesenstem Almheu aus den Tiroler Alpen	
	Dichte	Light, locker gestreut, Träger wird Teil des Designs	
Format und Gewicht	Format	1.100 x 550 x 50 mm	
	Gesamtstärke	50 mm	
	Gewicht	2,5 kg/Stk
	
Produktanforderungen	Lebensmittelecht	Bindemittelrezepturen im Sinne der EU-Verordnung 1935/2004 geeignet als Beschichtung für Bedarfsgegenstände für den Lebensmittelkontakt
	
	Verbesserung der Nachhallzeit	Alpha-w bis 0,8	
Trägermaterial	Material	Wasserstrahlverfestigtes Mischgewebe aus Flachs und Viskose auf Absorber aus 100 % recycelten PET-Flaschen	
	Eigenschaften	Flachvlies:
Ungebleicht und atmungsaktiv
Aus nachwachsenden Rohstoffen 
Besteht aus 65 % Flachs und 35 % Viskose
Absorber:
recyclingfähig, allergikerfreundlich und ohne chemische Zusätze	
	Anforderungen	Zertifiziert OEKO-TEX 100
	
Technische Umsetzung	Montage	Wie ein Bild horizontal oder vertikal an die Wand hängen, mittels beigefügtem Montagematerial und Schienen auf der Rückseite.	
	Lieferumfang	Bildabsorber, Montagematerial (Schraubhaken, Dübel für Gipskartonwand & Ziegel- bzw. Betonwand)